Министерство образования и науки Амурской области

государственное профессиональное образовательное

автономное учреждение  Амурской  области

«Райчихинский индустриальный техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор техникума

______________     Ю.А. Кузьмичёв

8 апреля  2013 г.

М.П.

Основная профессиональная образовательная

программа по специальности

140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Квалификация:техник- электрик (базовый уровень)

Нормативный срок обучения – 2 года  10 мес.

на базе среднего (полного)   общего образования,

Нормативный срок обучения – 3 года  10 мес.

на базе основного   общего образования

Райчихинск

2013 г.

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности  140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

Организация – разработчик: государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Амурской области

«Райчихинский индустриальный техникум».

Разработчики:

Н.П. Билая, заместитель директора по учебной работе,

О.А. Семчугова заместитель директора по учебной работе,

Т.В. Володина, заведующий  заочным отделением,

Л.П. Мордасова, заведующий по производственной практике,

Г.Е. Хохлова, методист,

Е.В. Ершова, председатель цикловой комиссии специальностей 140407  Электрические станции, сети и системы, 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем,

О.А. Ковтун, председатель цикловой комиссии общих гуманитарных и социально - экономических дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения                                                                                    4

2 Используемые сокращения                                                                                                  7

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

ОПОП СПО    по специальности    140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем                                                                                           7

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника                                             7

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника                                            7

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника                                                  7

4 Компетенции выпускника, осваивающего ОПОП СПО,

формируемые в результате обучения по  основной

профессиональной образовательной программе по специальности

140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем                   8

4.1 Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):            8

4.2 Техник- электрик должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности                        8

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса по основной профессиональной

образовательной программе                                                                                                9

5.1 Аннотации программ учебных дисциплин,                                                                 9

профессиональных модулей и практики:                                                                                                 6 Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности  140408  Релейная

защита и автоматизация электроэнергетических систем                                             32

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса                                                                32

6.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса        33

6.3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса                     33

7  Характеристики социокультурной среды техникума, направления

воспитательной работы                                                                                                  34

8  Нормативно- методическое обеспечение системы оценки качества

освоения основной профессиональной образовательной программы                       35

8.1  Текущая и промежуточная аттестация                                                                       35

8.2 Государственная итоговая аттестация                                                                         36

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                                         37

1 Область применения

Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, реализуемая государственным образовательным бюджетным учреждением среднего профессионального образования Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» в соответствии с лицензией от 13.04.2012 г. рег.№ ОД4634, имеющими государственную аккредитацию от 03.06.2013 г. рег. № 02545 и представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований рынка труда и на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки выпускников среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2010 №110.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план (Приложение 1), который разработан в соответствии с  разъяснениями ФИРО и одобрен работодателями (Структурное подразделение филиала ОАО ДРСК «Амурские электрические сети.«ВЭС», ОАО «ДГК» филиал «Амурская генерация» СП «Райчихинская ГРЭС», ООО «Амурский уголь», Дальневосточное Управление Ростехнадзора по Амурской области), рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки специалистов, а также программы учебной и производственной практики, методические материалы (разработки), обеспечивающие реализацию образовательных технологий, комплекты оценочных средств, которые также одобрены работодателями.

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем составляют:

1.   Федеральный закон РФ «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1 (ред. от 01.04.2012);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) СПО  по направлению подготовки по специальности 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2010 №110;

3.Типовое положение об образовательном учреждении СПО (среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 №543;

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.

ОПОП СПО по специальности 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки.

Целью ОПОП СПО по направлению подготовки 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем в области развития личностных качеств является формирование у студентов общих компетенций, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. А также в области обучения одной из основных целей является формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.

Срок освоения ОПОП СПО по очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования осуществляется в течение 2 лет 10 месяцев обучения на базе основного общего образования - 3 года10 месяцев.

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования на базе среднего(полного) общего образования составляет 147 недель, на базе основного общего образования – 199 недель (данные приведены в таблице ниже):

Таблица 1

1.График учебного процесса                                                                                                 II. Сводные данные по бюджету времени

|  | Сентябрь | 29 09 | Октябрь | 27 10 | Ноябрь | Декабрь | 29 12 | Январь | 26 01 | Февраль | 23 03 | Март | 30 03 | Апрель | 27 04 | Май | Июнь | 29 06 | Июль | 27 07 | Август | Всего на курсе | Экзаменационная сессия (нед) | Учебная и производ-ственная практика, час. (нед.) | Итоговая государственная аттестация, нед. | Каникулы (недель) | Всего недель в учебном году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| курсы | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 5 10 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 2 11 | 3 9 | 10 16 | 17 23 | 24 30 | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 4 01 | 5 11 | 12 18 | 19 25 | 1 02 | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 1 03 | 2 8 | 9 15 | 16 22 | 23 29 | 5 04 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 3 05 | 4 10 | 11 17 | 18 24 | 25 31 | 1 7 | 8 14 | 15 21 | 22 28 | 5 07 | 6 12 | 13 19 | 20 26 | 2 08 | 3 9 | 10 16 | 17 23 | 24 31 | недель | часов |  | Учебная | По профилю специальности | Преддипломная |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 39 | 1404 | 2 | - | - | - | - | 11 | 52 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | :: | = | = |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | = | = | = | = | = | = | = | = | 35 | 1260 | 2 | 5 |  |  |  | 10 | 52 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | :: | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | = | = |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | = | = | = | = | = | = | = | = | 28 | 1008 | 2 | 5 | 7 |  |  | 10 | 52 |
| 4 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 11 |  |  |  |  |  | = | = |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | :: | = | Х | Х | Х | Х | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | III | III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 828 | 1 |  | 6 | 4 | 6 | 3 | 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 125 | 4500 | 7 | 10 | 13 | 4 | 6 | 34 | 199 |

Условные обозначения

Учебная практика	              По профилю специальности

| теоретическое обучение | оу с теоретическим обучением | оо без теоретического обучения | от с теоретическим обучением | 8 без теоретического обучения | х преддипломная практика | :: промежуточная аттестация | = каникулы | ∆ Подготовка ВКР | III Защита ВКР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2

- Сводные данные по бюджету времени (в неделях) (при обучении на базе среднего (полного) общего образования)

| Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация | Государственная (итоговая) аттестация | Каникулы | Всего (по курсам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по профилю специальности | преддипломная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I курс | 35 | 5 | - | - | 2 | - | 10 | 52 |
| II курс | 28 | 5 | 7 | - | 2 | - | 10 | 52 |
| III курс | 23 |  | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 43 |
| Всего | 86 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 23 | 147 |

- Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  (при обучении на базе основного общего образования)

| Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация | Государственная (итоговая) аттестация | Каникулы | Всего (по курсам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по профилю специальности | преддипломная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I курс | 39 |  | - | - | 2 | - | 11 | 52 |
| II курс | 35 | 5 | - | - | 2 | - | 10 | 52 |
| III курс | 28 | 5 | 7 | - | 2 | - | 10 | 52 |
| IY курс | 23 |  | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 43 |
| Всего | 125 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 34 | 199 |

2 Используемые сокращения

В настоящем программе используются следующие сокращения:

СПО – среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ОУ – образовательное учреждение;

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по специальности;

ОК – общая компетенция;

ПК – профессиональная компетенция;

ПМ – профессиональный модуль;

МДК – междисциплинарный курс.

ВКР - выпускная квалификационная работа

ГИА - государственная (итоговая) аттестация

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

ОПОП СПО    по специальности    140408  Релейная защита

и автоматизация электроэнергетических систем

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки областью профессиональной деятельности выпускников является:

-  организация и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и испытанию устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации электрических станций, сетей и систем.

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- устройства релейной защиты, автоматики, средства измерений и системы сигнализации;

- оборудование и оснастка для ремонтных и наладочных работ;

- процессы производства, передачи и распределения электрической энергии;

- техническая документация;

- первичные трудовые коллективы.

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Видами профессиональной деятельности выпускников являются:

-   наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

-  диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.

- обслуживание  высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

-  организация и управление коллективом исполнителей.

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (19854 Электромонтер  по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики).

4 Компетенции выпускника

Компетенции выпускника, осваивающего ОПОП СПО, формируемые в результате обучения по  основной профессиональной образовательной программе по специальности 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем следующие:

4.1 Выпускник (техник- электрик) должен обладать общими компетенциями (ОК):

включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

4.2 Техник- электрик должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.

ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 1.2. Проводить наладку узлов  релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 1.3. Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, автоматики и средств измерений.

ПК 1.4. Оформлять документацию по результатам проверок и испытаний.

2. Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.

ПК 2.1. Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы и контролировать их качество.

3. Обслуживание  высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 3.1. Проводить осмотры устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования.

4. Организация и управление работами коллектива исполнителей.

ПК 4.1. Планировать работу производственного подразделения.

ПК 4.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.

ПК 4.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда.

ПК 4.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса по основной профессиональной образовательной программе

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса по основной профессиональной образовательной программе специальности  140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем следующие:

-  Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности;

-  рабочий учебный план по программе базовой подготовки на базе среднего общего образования (приложение 1);

-   график учебного процесса;

-    рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей.

5.1 Аннотации программ учебных дисциплин,  профессиональных модулей и практики:

Дисциплина «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

– определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

– определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей;

– сформулировать представление об истине и смысле жизни.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные категории и понятия философии;

- роль философии в жизни человека и общества;

- основы философского учения о бытии;

- сущность процесса познания;

- основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 58 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка, | 48 |
| в том числе: теоретическое обучение | 40 |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 8 |

Содержание дисциплины:

Философия, её смысл, функции и роль в обществе.

Основной вопрос философии

Философия древнего Востока

Философия античного мира

Философия Средних веков и эпохи Возрождения

Философия Нового времени и эпохи Просвещения

Немецкая классическая философия

Постклассическая философия второй половины 19 – начала 20 века

Специфика развития философии в России

Современные  философские направления

Философия о происхождении и сущности человека

Фундаментальные характеристики человека. Основные категории человеческого бытия

Проблема сознания.

Сознание и бессознательное

Учение о познании.

Философия и научная картина мира

Философия и религия

Философия и искусство

Основные проблемы социальной философии

Философия и история

Философия и культура.

Общество и природа

Философия и глобальные проблемы современности

Дисциплина «ИСТОРИЯ»

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

Цели и задачи дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 58 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка, | 48 |
| в том числе: теоретическое обучение | 40 |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 10 |

Содержание дисциплины:

Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление глобализации на рубеже XX – XXI веков

Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом экономическом

и политическом развитии.

Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. Экономика и политика

Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков

Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков

Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки

Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему

Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР

Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на Африканском континенте и Ближнем Востоке

Война США и НАТО в Афганистане и Ираке

Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада

Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце XX – в начале XXI века

ООН –  важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира

НАТО – военно-политическая организация Североатлантики

ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции европейских государств

Международное взаимодействие народов и государств в современном мире. Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий

Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций

Дисциплина «Иностранный язык»

принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;

-   самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-    лексические  (1200 – 1400)  единицы и грамматический минимум, необходимые для чтения и перевода со словарём иностранных текстов профессиональной направленности.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 200 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 172 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 172 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего): | 28 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2, 4 и 5 семестрах |

Содержание дисциплины:

Английский язык – международный язык делового общения

Обо мне

Мой рабочий день

Моё учебное заведение

Ориентация в городе

Город, в котором я живу

Россия. Москва

Еда в британской семье

Погода и климат

Соединенное королевство

США

Высшее образование в Британии

Знаменитые изобретатели

Металлы

Знаменитые деятели науки

Средства связи и автоматы

Телефон. Телеграф

Компьютеры

Числительные, дроби

Электричество.

Виды энергоисточников

История открытий

Связь

Радиоволны

Экологические проблемы современности

Дисциплина «Физическая культура»

Дисциплина относится к обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

Цели и задачи дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для            укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

-основы здорового образа жизни.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 344 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 172 |
| в том числе: |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) Домашние упражнения по темам занятия | 172 |
| Итоговая аттестация в форме зачёта в 1-4 семестрах и дифференцированного зачёта в 5 семестре |

Содержание дисциплины:

Поднимание туловища из положения лёжа (девушки), подтягивание (юноши)

Метание гранаты

Прыжки с места в длину

Бег на короткие дистанции (60,100 м.)

Волейбол. Подачи: верхняя прямая.

Нижняя прямая  подача

Верхняя передача мяча

Приём мяча снизу двумя руками

Баскетбол. Передача и ловля мяча. Передача мяча двумя руками от груди

Ведение мяча, два шага, бросок в кольцо

Ведение мяча, остановка прыжком, бросок   в кольцо

Штрафной бросок

Проверка умений и навыков игры

Дисциплина «Введение в специальность»

Дисциплина относится к вариативной  части цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является информирование студентов о профессии техника - электрика, задачах средней  школы, тематике предстоящего цикла обучения и задачах по его освоению. Практическая подготовка обучаемых в рамках дисциплины направлена на формирование у них навыков самостоятельной работы с первоисточниками технической информации, а также умение технически грамотно формулировать вопросы по работе электротехнических, электронных, электромеханических элементов энергетических  устройств и систем.

В ходе теоретического изучения и практического освоения дисциплины студент должен знать основные цели и задачи своего обучения, приобрести навыки работы с периодическими изданиями и первоисточниками технической информации, активизировать свое стремление к приобретению новых знаний, проведению исследовательских работ; иметь представление о тенденциях технического развития современного общества и перспективах своего трудоустройства по окончанию СУЗа

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| Итоговая аттестация в форме зачёта |

Содержание дисциплины:

Рациональные методы изучения дисциплин специальности

Основные особенности электрических станций, сетей и систем

Понятие ремонта электрооборудования электроэнергетических систем

Дисциплина «Русский язык и культура речи»

Дисциплина относится к вариативной  части цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Цели и задачи дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- Функции языка. Определение понятий «русский язык», «мировой язык», «литературный язык».

Функции речи: общение, сообщение, воздействие. Определение понятия «речь».

Структуру речевой коммуникации. Определение понятий «коммуникативная компетенция», «профессиональная коммуникативная компетенция», «речевой поступок», «речевое поведение», «неречевое поведение».

- Определение понятия «культура речи».

Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический.

Понятие языковой нормы, ее проблемы.

Орфоэпические и акцентологические нормы литературного языка. Лексические, грамматические (морфологические, синтаксические) и стилистические нормы.

Устная и письменная разновидности современного русского языка.

-Общую характеристику научного, официально-делового, публицистического, художественного стилей.

Разговорно-обиходный стиль.

Научный стиль и его и его место в функционально-стилистической  системе языка. Основные лингвистические черты научной и профессиональной речи. Унификация и стандартизация терминологии. Основные терминологические группы и их семантические особенности в экономической сфере.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Представлять результаты изучения дисциплины в формах конспекта, реферата, рецензии, схемы-конспекта.

Владеть языком и стилем публицистического, официально-делового и научного стилей: научного выступления, доклада, реферата, курсовой и дипломной работы. Коммуникативный и этический аспект культуры речи в разных речевых ситуациях.

Владеть профессиональной коммуникативной компетенцией, т.е. свободным, незатрудненным владением всеми языковыми средствами для решения профессиональных задач, адекватных ситуации общения. Овладеть нормативной устной и письменной речью. Работать с лингвистическими и специальными словарями.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 32 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

Содержание дисциплины:

«Русский язык и культура речи» в системе подготовки специалиста

Речевая культура, ее важность для духовной жизни человека и нравственного состояния общества

Культура речи как специфическая языковедческая дисциплина

Функциональные стили речи

Дисциплина «Математика»

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной профессиональной образовательной программы

Основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности

Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики

Основы интегрального и дифференциального исчисления

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 84 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 56 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 42 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 28 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

Содержание дисциплины:

Теория комплексных чисел

Элементы математического анализа

Линейная алгебра

Основы теории вероятностей и математической статистики

Дисциплина «Экологические основы природопользования»

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной деятельности;

- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;

- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте;

- пользоваться основными нормативными документами по охране окружающей среды;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого равновесия состояния экосистем;

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской Федерации;

- основные источники и масштабы образования отходов производства;

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств;

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;

- основные нормативные и законодательные акты в области охраны окружающей среды;

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;

- требования, предъявляемые к защите окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| Итоговая аттестация | дифференцированный зачет |

Содержание дисциплины:

Основные понятия и законы экологии.

Природопользование

Использование и охрана атмосферы

Использование и охрана недр

Использование и охрана земельных ресурсов.

Использование и охрана водных ресурсов

Использование и охрана растительного мира.

Использование и охрана животного мира

Пути достижения рационального природопользования

Методы регулирования охраны окружающей среды и природопользования

Экономические  методы регулирования природопользования и охраны природы

Роль международного сотрудничества и экологического образования

в области охраны окружающей среды

Дисциплина «Информатика»

Дисциплина входит в структуру математического и общего естественнонаучного цикла

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

работать с разными видами информации с помощью компьютера и других информационных средств и коммуникационных технологий;

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в профессиональной деятельности;

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на электронно-вычислительных машинах;

оформлять техническую документацию по результатам проверок и испытаний;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основы информационной культуры;

устройство персонального компьютера, периферийные устройства, программное обеспечение вычислительной техники;

основы компьютерной безопасности;

основы применения прикладных программных продуктов для решения профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах;

теоретические основы компьютерной графики;

электронные коммуникации

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего): | 16 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет |

Содержание дисциплины:

Технические средства информационного обеспечения

Аппаратные и программные средства компьютера

Основы компьютерной безопасности

Электронные таблицы Excel

Система управления базами данных

Графические редакторы

Обзор средств электронных коммуникаций. Компьютерные сети. Интернет.

Программа «Инженерная графика»

Дисциплина входит в структуру профессионального  цикла

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике;

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией

читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

законы, методы и приемы проекционного черчения;

классы точности и их обозначение на чертежах;

правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации;

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей;

способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;

технику и принципы нанесения размеров;

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД)

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 150 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 100 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 96 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 50 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта |

Содержание дисциплины:

Общие правила оформления чертежей.

Основы начертательной геометрии

Техническое рисование

Техническое черчение

Чертежи и схемы по специальности

Дисциплина «Электротехника и электроника»

Дисциплина  входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы

Цели дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

основные законы электротехники;

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

параметры электрических схем и единицы их измерения;

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

способы получения, передачи и использования электрической энергии;

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

характеристики и параметры электрических и магнитных полей

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка. | 374 |
| Обязательная аудиторная нагрузка | 250 |
| Лабораторные работы | 38 |
| Практические работы | 78 |
| Самостоятельная работа обучающегося. | 124 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена в 1,2 и 3 семестрах |

Содержание дисциплины:

Электрическое поле

Электрические цепи постоянного тока

Магнитное поле и магнитные цепи

Электромагнитная индукция

Электронные приборы

Микроэлектроника

Источники питания электронных устройств и преобразователи

Однофазные электрические цепи переменного тока

Цепи однофазного переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости.

Разветвленные цепи переменного тока

Расчёт электрических цепей символистическим методом

Трехфазные электрические цепи.

Электрические цепи с несинусоидальными токами

Электрические цепи переменного тока с нелинейными элементами

Электронные усилители. Области применения усилителей

Генераторы гармонических колебаний. Области применения генераторов

Генераторы релакционных колебаний. Области применения генераторов

Импульсные устройства. Область применения

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества

Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой

Приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ

Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность

Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов

Основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества

Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ

Формы подтверждения качества

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет |

Содержание дисциплины:

Основы стандартизации

Качество продукции

Основы метрологии

Основы сертификации

Дисциплина «Техническая механика»

входит в профессиональный цикл

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

определять напряжения в конструкционных элементах;

определять передаточное отношение;

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

читать кинематические схемы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

виды движений и преобразующие движения механизмы;

виды износа и деформаций деталей и узлов;

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

методику расчета на сжатие, срез и смятие;

назначение и классификацию подшипников;

характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

основные типы смазочных устройств;

типы, назначение, устройство редукторов;

трение, его виды, роль трения в технике;

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 150 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 100 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы и практические занятия | 70 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 50 |
| Итоговая аттестация | экзамен |

Содержание дисциплины:

Теоретическая механика

Сопротивление материалов

Детали машин

Дисциплина «Материаловедение»

дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления

Определять твердость материалов

Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали

Подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации

Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов

Виды прокладочных и уплотнительных материалов

Закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии

Классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве

Методы измерения параметров и определения свойств материалов

Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов

Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства

Основные свойства полимеров и их использование

Особенности строения металлов и сплавов

Свойства смазочных и абразивных материалов

Способы получения композиционных материалов

Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 32 |
| Итоговая аттестация в форме Экзамен |

Содержание дисциплины:

Теория металлов и сплавов

Способы обработки материалов

Неметаллические материалы

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Дисциплина входит в структуру профессионального цикла

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;

использовать сеть Internet и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и

вычислительной техники;

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;

применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;

применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления документов и презентаций;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации;

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 24 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет |

Содержание дисциплины:

Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач

Программный сервис ПК

Технология сбора и представления информации

Технологии обработки и преобразования информации

Дисциплина «Основы экономики»

Программа входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

находить и использовать необходимую экономическую информацию;

определять организационно-правовые формы организаций;

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;

основные технико-экономические показатели деятельности организации;

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;

методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования;

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;

основные принципы построения экономической системы организации;

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;

основы организации работы коллектива исполнителей;

основы планирования, финансирования и кредитования организации;

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;

общую производственную и организационную структуру организации;

современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;

формы организации и оплаты труда.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 24 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта |

Содержание дисциплины:

Производственная структура организации

Экономические ресурсы организации (предприятии)

Себестоимость, цена и рентабельность- основные показатели деятельности организации (предприятия)

Основы маркетинга и менеджмента

Планирование деятельности организации

Дисциплина «Правовые основы  профессиональной деятельности»

Программа входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

виды административных правонарушений и административной ответственности;

классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;

организационно-правовые формы юридических лиц;

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 12 |
| самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| итоговая аттестация в форме диф.зачёта |

Содержание дисциплины:

Правовое регулирование производственных отношений

Трудовые правоотношения

Дисциплин  «Охрана труда»

Входит в профессиональный цикл

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты;

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте;

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, оценку условий труда и травмобезопасности;

- инструктировать подчиненных работников (персонала) по вопросам охраны труда;

- соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- законодательство в области охраны труда;

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасности эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности труда и производственной санитарии;

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;

- действие токсичных веществ на организм человека;

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;

- права и обязанности работников в области охраны труда;

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 24 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 24 |
| Итоговая аттестация | экзамен |

Содержание дисциплины:

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда

Защита человека от вредных  и опасных производственных факторов

Основы безопасного производства работ на предприятиях энергосистем

Пожарная безопасность

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;

способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 104 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа обучающего (всего) | 36 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

Содержание дисциплины:

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.

Основы военной службы

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Дисциплина «Энергосбережение в энергетике»

Дисциплина относится к вариативной  части  профессионального цикла общепрофессиональных  дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Разрабатывать и внедрять энергосберегающие технологии

Организовывать работу по эффективному использованию ТЭР, их учету и контролю на предприятиях энергетики

Составлять энергетический паспорт

Проводить технико-экономический анализ мероприятий, связанных с решением проблем энергосбережения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Основные положения Федерального закона «Об энергосбережении»

Законодательства в области энергосбережения

Методы и опыт рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)

Способы учета ТЭР и контроля за их эффективным использованием

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 82 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 24 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 28 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

Содержание дисциплины:

Законодательно-правовая база энергосбережения

Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов на предприятиях энергетики

Важнейшие направления энергосберегающей политики

Организация работ в области энергосбережения

Дисциплина «Компьютерное сопровождение профессиональной деятельности»

Дисциплина входит в структуру профессионального цикла

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;

использовать графические редакторы для создания и редактирования технических иллюстраций и рабочих чертежей;

использовать системы компьютерного моделирования схем в профессиональной деятельности;

осуществлять поиск и загрузку файлов из сети;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности;

редакторы и технологию обработки графической информации;

системы компьютерного моделирования схем;

коммуникационные технологии, применение компьютерных сетей.

Виды учебной работы и объем учебных часов

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 64 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 60 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 32 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет. |

Содержание дисциплины:

Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности

Редакторы обработки графической информации. Виды компьютерной графики. Технология обработки графической информации. Векторная графика

Системы компьютерного моделирования схем в профессиональной деятельности

Коммуникационные технологии. Компьютерные сети. Применение компьютерных сетей

Аннотации программ профессиональных модулей

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 140408 «Релейная защита и автоматизация  электроэнергетических систем» предусматривает освоение следующих профессиональных модулей:

ПМ.01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации

ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.

ПМ 03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации

ПМ 04 Организация и управление коллективом исполнителей

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студента по форме экзамена.

ПМ 01. Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации

В состав профессионального модуля входят: междисциплинарный курс «Основы наладки устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации» и учебная и производственная практики.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями:

ПК 1. 1. Проверять и настраивать элементы  релейной защиты,

автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 1. 2. Проводить наладку  узлов    релейной защиты, автоматики,

средств измерений и систем сигнализации.

ПК 1. 3. Проводить испытания элементов и  устройств релейной

защиты, автоматики и средств измерений.

ПК 1. 4. Оформлять документацию по результатам проверок и

испытаний.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –1032 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 816 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 270 часов;

учебной практики – 72 часов.

производственной практики-144 часа

Содержание МДК 01.01. Основы наладки и испытаний устройств релейной защиты, средств измерения и систем сигнализации

Измерительная техника

Релейная защита электроэнергетических систем, системы сигнализации

Автоматика энергосистем

Электронные устройства релейной защиты и автоматики

Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации

Меры безопасности при производстве наладочных и испытательных работ

Содержание

Учебной практики.

Виды работ:

-ознакомление с конструкцией,принципом действия,техническими характеристиками элементов релейной защиты,автоатики,средств измерений.

-ознакомление с методами проверки,способами регулировки реле,методами проверки измерительных приборов.

-выполнение регулировки реле,измерительных приборов.

-выполнение наладки,балансировки,замены деталей реле.

-чтение принципиальных и монтажных схем.

-выполнение проверки электрических характеристик реле.

-осуществление проверки средств измерений

Производственная  практика

Виды работ:

-выполнение проверки и подготовки к работе установки для тестирования устройств релейной защиты,автоматики и измерений.

-выполнение подборки тиристоров по основным электрическим характеристикам.

-устранение дефектов механизма кинематики и электрической схемы реле.

-выполнение проверки и наладки релейных защит и устройств автоматики.

-ознакомление с программой и порядком работ при наладке устройств релейной защиты,автоматики,средств измерений и систем сигнализации.

-ознакомление с методами и технологией и прграммами проведения испытаний.

-ознакомление с правилами оформления документации проверок и испытаний.

-чтение принципиальных и монтажных схем

ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.

В состав профессионального модуля входят: междисциплинарный курс «Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации» и производственная практики.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями:

ПК2.1. Определять причины неисправностей и отказов устройств

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем  сигнализации.

ПК2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК2.3. Проводить и контролировать качество ремонтных работ.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –288 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;

производственной практики – 180 часов.

Содержание МДК «Техническая диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации»

Техническая диагностика  устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации

Ремонт устройств релейной защиты,автоматики,средств измерения и систем сигнализации.

Содержание производственной практики

Виды работ:

- осмотры панелей РЗА, выявления возможных неисправностей и отказов

- ознакомление  с приборами и методикой диагностики устройств РЗА, измерений, сигнализации;

- ознакомление с ремонтной документацией, типовыми программами ремонтных работ.

-участие в поиске отказов и неисправностей совместно с ремонтным персоналом предприятия.

-участие в выполнении ремонтных работ, опробовании и оценки качества после ремонта.

-ознакомление с оснащением ремонтной базы службы РЗАИТ

ПМ 03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации

В состав профессионального модуля входят: междисциплинарный курс МДК03.01 «Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации», МДК 03.02. Техническое обслуживание  высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем», учебная  и производственная практики.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями:

ПК 3.1. Проводить осмотры  устройств  релейной защиты,

автоматики, средств измерений и систем сигнализации

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание  устройств релейной

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации.

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание  высоковольтного

оборудования.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –846 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1230 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 678 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 336 часов;

учебной практики – 108 часов.

производственная практика-108 часов

Содержание МДК03.01 «Техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации»

Техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики

Техническое обслуживание  средств измерений и систем сигнализации

Содержание МДК 03.02. Техническое обслуживание  высоковольтного оборудования электрических станций, сетей и систем»

Общая энергетика

Электрические машины и трансформаторы.

Электрооборудование электрических станций, сетей и систем.

Эксплуатация электрооборудования электроэнергетических систем

Содержание Учебной практики.

Виды работ:

- ознакомление  с порядком проведения осмотров вторичных устройств и высоковольтного электрооборудования, с видами осмотров и их очередностью;

- ознакомление с видами, периодичностью, методикой и порядком проведения работ по обслуживанию вторичных устройств и высоковольтного электрооборудования;

- выполнение осмотров и оценки технического состояния электрооборудования вторичных устройств и высоковольтного электрооборудования

Содержание Производственной практики.

Виды работ:

-определение целостности механической части аппаратуры, надежность болтовых соединений  и паек, состояние контактных поверхностей.

-выполнение профилактического контроля, восстановления, внеочередные и послеаварийные работы.

-установка и выполнение заземления вторичных цепей.

-проверка и подтягивание контактов соединения на рядах зажимов и аппаратов.

-проверка выполнения маркировки кабелей и проводов.

-определение технического состояния устройств РЗА, измерения, сигнализации.

ПМ 04 Организация и управление коллективом исполнителей

В состав профессионального модуля входят: междисциплинарный курс МДК04.01 «Основы управления  персоналом производственного  подразделения» и  учебная  практика.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными компетенциями

ПК 4.1. Планировать работу производственного подразделения.

ПК 4.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.

ПК 4.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда.

ПК 4.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности

количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – часов, в том числе: 466 часов

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –236 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 122 часов;

производственной практики – 108 часов.

Содержание МДК04.01 «Основы управления  персоналом производственного  подразделения»

Менеджмент организации

Основные показатели деятельности предприятия

Организация безопасной работы коллектива исполнителей

Деловое общение

Основы диспетчерского и технологического управления на предприятии

Содержание  Производственной практики

Виды работ:

- определение производственных задач коллективу исполнителей;

- анализ результатов работы коллектива исполнителей;

- прогнозирование результатов принимаемых решений;

- проведение инструктажа.

ПМ. 05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, служащих

В соответствии с рекомендациями ФГОС  в качестве рабочей профессии  для данной                  ОПОП  определена  профессия  19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики в части освоения  вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по профессии 19854 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной  защиты и автоматики

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять разборку, ремонт, сборку и техническое обслуживание простых реле и реле средней сложности.

2. Выполнять разборку, ремонт, сборку и техническое обслуживание электрических средств измерений, аппаратуры постоянного и переменного тока, автоматических выключателей, проводить работы со всей поверочной и измерительной аппаратурой.

3. Разборка, ревизия, ремонт аппаратуры несложных защит и наладка простых защит.

4 Осуществлять обработку по чертежу изоляционных материалов, выполнение несложных работ по чертежам, схемам, эскизам и составление эскизов, схем и чертежей на простые детали.

5. Осуществлять установку на стендах средств измерений или реле и подключение их для проверки и регулировки под руководством электромонтера более высокой квалификации.

6. проверять цепи вторичной коммуникации

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 180 часов

6 Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса

Образовательный процесс в техникуме осуществляется квалифицированным педагогическим коллективом, имеющим профильное образование, опыт практической деятельности, а также основная часть коллектива имеет большой стаж педагогической деятельности. Преподаватели систематически занимаются совершенствованием методического обеспечения учебного процесса. Доля преподавателей с высшим образованием составляет 96 %, общая укомплектованность штатов педагогическим составом составляет 100%.

В  техникуме работают 17 штатных преподавателей (из них 1 преподаватель – организатор основ БЖД), внутренних совместителей – 1 человек, внешние совместители – 5 человек.

Исходя из анализа данных о педагогических работниках, приведенных в приложении 2, следует:

- преподаватели, имеющие высшую категорию - 7 человек (31  %),

- преподаватели, имеющие первую категорию – 8 человек (35 %),

- преподаватели, аттестованные на соответствие занимаемой должности – 4 человека (17%).

- преподаватели без категории – 4 человека (17%).

Педагогический коллектив в основном стабильный, средний возраст 42 года.

Преподаватели техникума постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации или стажировках (не реже одного раза в 3 года) на базах предприятий - социальных партнеров.

6.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы (по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям)  обеспечивается необходимым информационно-методическим материалом, литературой, компьютерными классами, наличием сети Интернет, наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.

Читальный зал рассчитан на 40 посадочных мест. Библиотечный фонд техникума составляет  18602 экземпляров, в том числе учебной литературы  17572  экземпляра. Техникум выписывает 12 наименований периодических изданий.

В библиотеке техникума, а также в информационно-методическом центре создана аудио- и видеотека,  каталог.

В настоящее время в информационно–методическом центре и цикловых комиссиях имеются:

- видеоматериалов – более 500 экз.;

- мультимедийных материалов – 389 экз.;

- учебные пособия на электронных носителях – 211 экз.

- учебников на электронных носителях – 727 экз.

Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам и профессиональным модулям специальности  140408  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем составляет от 1,3 до 2,7 экземпляров на одного студента. В показатель обеспеченности входит как обеспеченность печатными изданиями, так и электронными версиями учебников и учебных пособий.

Информационно-методический материал  используется преподавателями для подготовки и проведения занятий, студентами – для выполнения самостоятельных работ.

Методическая работа  педагогического коллектива техникума направлена на модернизацию учебно-методической  базы образовательного процесса.

6.3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Здание техникума типовое, кирпичное, по проекту рассчитано на 600 студентов, которое предназначено и используется как учебный корпус (площадь 3314,6 кв.м).

В здании имеются  учебные кабинеты и лаборатории в количестве 21,   мастерских - 5, один учебный полигон, один выставочный полигон, геодезический полигон столовая на 30 мест (общая площадь 62 кв.м), актовый зал на 150 посадочных мест (общая площадь 160 кв.м), библиотека с читальным залом (общая площадь 168,7 кв.м), спортивный и тренажёрный зал общей площадью 183 кв.м, а также административно – хозяйственные помещения.

Учебные занятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах, лабораториях, часть из которых совмещены (Приложение 1). Кабинеты и лаборатории, которые используются при организации учебного процесса на специальности соответствуют  перечню  ФГОС СПО.

Кабинеты,  лаборатории, мастерские, полигоны оснащены необходимым оборудованием рабочих мест и  оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ, наглядными пособиями и техническими средствами обучения. На все учебные кабинеты разработаны паспорта, содержащие опись оборудования,  перечни учебно-нормативной документации, учебно-методических рекомендаций и пособий,  справочной литературы, учебной и нормативной литературы, перечень аудио, видео – материалов. В лабораториях имеются действующие стенды, и другое оборудование, действующие и недействующие макеты. Деятельность кабинетов осуществляется на основании планов, ежегодно разрабатываемых заведующими кабинетами.

Четыре аудитории  и читальный зал оснащены стационарным мультимедийным оборудованием, кроме того, имеется одна переносная мультимедиасистема; две интерактивных доски; четыре аудитории,  читальный зал и информационно – методический центр оснащены телевизорами и DVD- плеерами.

В учебном процессе используются шесть компьютерных классов, кроме того, в каждой учебной аудитории для работы преподавателя и студентов имеются компьютеры. Читальный зал и библиотека оборудованы пятью компьютерами с обеспечением возможности выхода в Интернет. Всего в учебном процессе используются 66 персональных компьютеров и 9 ноутбуков, количество локальных сетей - 3. Выход в сеть Интернет по быстрому каналу связи  имеют четыре компьютерных класса, библиотека и читальный зал.

- Характеристики социокультурной среды техникума,

направления воспитательной работы

В техникуме формируется социокультурная среда, создающая условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие их в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов

Воспитательная работа в техникуме направлена на формирование обще- культурных компетенций и играет важную роль в выполнении главной задачи техникума – удовлетворение образовательных интересов личности, подготовка конкурентоспособных специалистов через создание условий  саморазвития и самоорганизации личности студента. Эта задача выполняется через воспитывающее обучение, личностно-ориентированное воспитание. Работа по названным направлениям способна реализовать концептуальную идею – воспитание гражданина России.

Главной целью воспитательной работы  является подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего общекультурными компетенциями, качествами и свойствами, востребованными на рынке труда, способного ставить и достигать личностно-значимые  цели, способствующие развитию экономики города и области.

Достижение этой цели является продолжением основных направлений воспитательной работы:

–	развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения;

–	укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости;

–	формирование здорового образа жизни;

–	развитие студенческого самоуправления;

–	гражданско-правовое воспитание;

–	правовая и социальная защита студентов;

–	военно-патриотическое воспитание;

–	физкультурно-спортивная деятельность;

– работа с общественными организациями;

–	культурно-массовая работа.

Педагогическим коллективом техникума используются программы  в работе по данным направлениям: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Воспитание толерантности», «Здоровье»,  «Программа по адаптации студентов групп нового набора», «Профилактика негативных явлений в молодежной среде», позволяющие развивать личностные качества студентов, их профессиональную мотивацию. Эти воспитательные программы охватывают все образовательное пространство, что очень ценно при подготовке высококвалифицированных специалистов, которые должны иметь нравственное здоровье, духовное богатство и уметь работать в коллективе, работать на общий результат, самостоятельно принимать решения, отвечать за свои дела и поступки.

Воспитательный процесс в техникуме направлен на:

- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций студентов;

- формирование профессиональной направленности воспитательной деятельности;

- развитие отношений в сотрудничестве студентов и преподавателей;

- воспитание культуры общения студентов;

- развитие творческой деятельности студентов;

- формирование и развитие нравственно-эстетических ценностей студентов;

- развитие досуговой деятельности  как особой сферы жизнедеятельности студентов.

8 Нормативно- методическое обеспечение системы оценки качества

освоения основной профессиональной образовательной программы

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов.

8.1  Текущая и промежуточная аттестация

Для проведения процедуры текущего контроля знаний,  промежуточной аттестации и экзамена квалификационного (по профессиональному модулю) по оцениванию освоенных профессиональных компетенций в техникуме разработано Положение. С целью определения соответствия персональных достижений студентов поэтапным требованиям в рамках основной профессиональной образовательной программы  (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств (комплекты оценочных средств), которые позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции студентами техникума. Преподавателями  разработаны конкретные формы, комплекты  оценочных средства, фонды оценочных средств по каждой дисциплине и профессиональному модулю в рамках рабочих программ и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин и МДК;

- оценка компетенций обучающихся в рамках ПМ.

Техникумом созданы условия для максимального приближения обучения студентов по программам профессиональных модулей профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей междисциплинарного курса, в качестве внешних экспертов на экзамене квалификационном активно привлекаются специалисты работодателей, работодателей- социальных партнеров, проводятся экскурсии на производство.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы, которая входит в дифференцированную оценку по дисциплине Безопасность жизнедеятельности после прохождения юношами 5-ти дневных военных сборов.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину или профессиональный модуль. Контроль проводится как традиционными методами, так и с применением  компьютерных технологий. Результаты текущего контроля отражаются в журналах учебных занятий. Ежегодно в техникуме проводятся контрольные срезы знаний, позволяющие получить информацию о качестве усвоения реализуемых дисциплин и профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация регламентируется этим же Положением, согласно которому формами промежуточной аттестации в техникуме являются: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. Количество зачетов в течение одного учебного года не превышает 10, количество экзаменов не превышает 8.

8.2 Государственная итоговая аттестация

Для государственной (итоговой) аттестации (ГИА)   разработана Программа ГИА, которая утверждена директором техникума и одобрены работодателями в лице председателя государственной аттестационной комиссии.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов (портфолио), подтверждающих освоение студентами компетенций (сертификаты) при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности (аттестационный лист). В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики, в т.ч. и преддипломной практики, грамоты, свидетельства о профподготоке и др.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (ВКР) определяются техникумом на основании методических рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) и выпускной квалификационной работы.

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается учредителем техникума.

Организация выполнения, процедура выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по ФГОС регламентированы Порядоком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 
 от 16 августа 2013 г. № 968.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений,

используемых при реализации ОПОП 140408  Релейная защита

и автоматизация электроэнергетических систем

Кабинеты:

гуманитарных дисциплин;

иностранного языка;

математики;

экологии природопользования;

инженерной графики;

электротехники и электроники;

метрологии, стандартизации и сертификации;

технической механики;

материаловедения;

информационных технологий;

экономики;

правоведения;

охраны труда;

безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:

электротехники и электроники;

общепрофессиональных дисциплин специальности;

наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации;

эксплуатации высоковольтного оборудования;

ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации.

Мастерские:

слесарно-механическая;

электромонтажная

Полигоны:

электрооборудования станций и подстанций.

Спортивный комплекс:

спортивный зал;

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.